Traitement de données
Projet de Holter tensionnel intelligent

---
Objectif
→ Créer un système de mesure de la pression artérielle « intelligent »
[Speaker Notes: Plusieurs mesures ont été faites sur des patients pendant des journées entières, et donc peuvent contenir des artefacts parmi les mesures exploitables à cause de mouvements parasites, etc. A partir de l’évaluation de leur validité par un médecin cardiologue, l’objectif est de créer un système permettant de prédire efficacement et en direct si une onde de pouls mesurée est exploitable ou non.]

---
Données en entrée
- data1, data2 : Patient A
- data3 : Patient B
Entraînement	Validation	Test
data1	data2	data3
[Speaker Notes: Les jeux data1 et data2 contiennent des mesures pour un premier patient, et data3 pour un second. On va donc pouvoir entraîner nos modèles avec data1, vérifier leur bon fonctionnement de prédiction avec data2, puis comparer leurs performances en prédiction avec data3.]