Traitement de données
Projet de Holter tensionnel intelligent
Robin SHAMSNEJAD - E2I5

---
Objectif
→ Créer un système de mesure de la pression artérielle « intelligent »
[Speaker Notes: Plusieurs mesures ont été faites sur des patients pendant des journées entières, et donc peuvent contenir des artefacts parmi les mesures exploitables notamment à cause de mouvements parasites. A partir de l’évaluation de leur validité par un médecin cardiologue, l’objectif est de créer un système permettant de prédire efficacement et en temps réel si une onde de pouls mesurée est exploitable ou non.]

---
Données en entrée
- data1, data2 : Patient A
- data3 : Patient B
Entraînement	Validation	Test
data1	data2	data3
[Speaker Notes: Les jeux data1 et data2 contiennent des mesures pour un premier patient, et data3 pour un second. On va donc pouvoir entraîner et vérifier nos modèles avec data1, puis comparer les performances en prédiction intra-sujet avec data2 et en prédiction inter-sujet avec data3.]

---
Description des données
	Nombre de mesures	Nombre de mesures valides	Nombre d’artefacts	Taux d’artefacts
data1	189	108	81	42 %
data2	240	91	149	62 %
data3	218	76	142	65 %
[Speaker Notes: Les mesures ayant donné le jeu data1 semblent avoir été faites dans de meilleures conditions que les autres, car les artefacts y sont minoritaires alors qu’ils sont majoritaires dans les deux autres jeux.]

---
Description des données
data1
data2
[Speaker Notes: (Notes à la diapositive suivante)]

---
Description des données
data3
[Speaker Notes: Les données de chaque groupe se chevauchent pour toutes les variables, il est donc impossible d’en utiliser une comme élément discriminant.]

---
Matrice de corrélation
[Speaker Notes: La matrice de corrélation nous indique que les variables sont également très peu intercorrélées. On va donc tenter une ACP afin de trouver des composantes principales dans le jeu de données pour en réduire les dimensions.]

---
Analyse en Composantes Principales
[Speaker Notes: La variance expliquée cumulée montre que 2 composantes suffisent pour conserver environ 80 % de la variance. On va donc pouvoir faire une ACP à 2 composantes pour la suite]

---
Analyse en Composantes Principales
[Speaker Notes: En projetant sur chaque axe, on remarque que chaque groupe a une distribution tendant vers une loi normale, ce qui nous permettra d’utiliser des classifieurs par la suite.]

---
Analyse en Composantes Principales
[Speaker Notes: Le cercle des corrélations nous indique que DiffMin et DiffMax sont très corrélées avec la CP2, et DiffPress avec la CP1, mais guère plus. Difficile à interpréter pour faire des prédictions pour une personne ne pratiquant pas la médecine.]

---
Analyse Liné	aire Discriminante
[Speaker Notes: On retrouve également une distribution normale des groupe sur l’axe de la composante discriminante]

---
Analyse Liné	aire Discriminante
[Speaker Notes: Le cercle de corrélation par ALD ne nous donne pas vraiment d’informations exploitables non plus. Face à toutes ces difficultés, il va falloir utiliser un outil plus puissant, à savoir un classifieur.]

---
Classifieurs
[Speaker Notes: Le cercle de corrélation par ALD ne nous donne pas vraiment d’informations exploitables non plus. Face à toutes ces difficultés, il va falloir utiliser un outil plus puissant, à savoir un classifieur.]

---
Classifieurs testés
Linear Discriminant Analysis	(LDA)
Quadratic Discriminant Analysis	(QDA)
Gaussian Naive Bayes	(GNB)
K Neighbors Classifier	(KNC)
[Speaker Notes: Le cercle de corrélation par ALD ne nous donne pas vraiment d’informations exploitables non plus. Face à toutes ces difficultés, il va falloir utiliser un outil plus puissant, à savoir un classifieur.]

---
Méthodologie
- Division de data1 en deux sous-jeux de données
- Entraînement des 4 classifieurs avec une partie
- Vérification du bon fonctionnement avec l’autre partie
- Entraînement des 4 classifieurs avec data1 entier
- Comparaison des performances de prédiction sur data2 (intra-sujet) et data3 (inter-sujet)